Regelung Ist Zustand (5.5.2010)
Zuluft
Temperatur
Außen
Temperatur
Solar (KVLF)
Solarkollektor
(10m²)
Luftbrunnen
Wasser
Pumpe
?
Schalter
SLV (VA2)
Abluft
Zusatzventilator
Regelung
Puffer/Solar/Heizung
(ARM + Arduino)
Pumpe
SOP (DKP)
Pumpe
Temperatur
(Vereisung)
Temperatur
Solar (KSPF)
Abluft
Pumpe
Wärmepumpe
Puffer
(820 Liter)
Lüftungs-
Anlage
(Wärmerück-
gewinnung Paul)
Temperatur
Puffer 1 & 2 +
Warmwasser
Temperatur
Wärme-
erzeuger
Abluft
Temperatur
Solar (SLVF)
Puffer 3
Temperatur
(Puffer)
Regelung
Wärmepumpe
(graue Box)
Zuluft
Abluft
TODO: Relais schalten
Haus
Temperatur
Vorlauf MK
(FBHZG)
Mixer &
Pumpe
Heizung
Warmwasser
Stufe 1
Manuelle
Ansteuerung
Vorbereitet:
Freigabe
Stufe 2
Heizung

---
Eingänge: Temperatur Sensoren:
ADC-Nr	Name	ID	used
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   0	Solar / KVLF (Solar Collector)	SOLAR_KVLF	X
   1	Puffer 3 / SLVF (Solar Buffer 3)	SOLAR_SLVF	X
   2	Außen (Outdoor)	OUTDOOR	(X)
   3	Mixer / Vorlauf MK (FBHZG) (Act. heat)	MIXER_HEATING	X
   4	Puffer 1 (Buffer 1)	BUFFER1
   5	Puffer 2 (Buffer 2)	BUFFER2
   6	Abluft / Solar KSPF (Outgoing Air)	HEATPUMP_OUTGOING_AIR
   7	Warmwasser	WARM_WATER
   8	Waermeerzeuger	HEAT_CREATOR
   9	Ingoing Air <not connected yet>	INGOING_AIR
  10	Licht Sensor 1 <not used>
  11	Licht Sensor 2 <not used>
  12	Vereisung
  13
  14
  15

---
Ausgänge: Relais:
Relais-Nr	Name	ID
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   0	Solar Motor / SOP DKP	MOTOR_SOLAR
   1	Heating Motor	MOTOR_HEATING
   2	Waermepumpe	HEATPUMP
   3	Lueftungsanlage / Bypass	VENTILATION
   4	Ventil Waermepumpe / Solarbetrieb	/ SLV VA2	HEATPUMP_SOLAR_VALVE
   5	Booster / Warmwasser Zirkulationspumpe	BOOSTER
   6,7	Mixer	MIXER_HEATING

---
Temperatur Sensoren
Relais Ausgänge
15
0
0
7

---
Temperatur Wärmeerzeuger
Temperatur Abluft
Temperatur Vereisung